# Załącznik Nr 1
   do Umowy Nr …............. na remont lokalu

     Wykaz prac remontowych do wykonania w lokalu położonym w Turku
        przy ul. Broniewskiego 1/13 :

1. Wymiana instalacji elektrycznej w lokalu (przewody, osprzęt) - tylko przez osobę
   z uprawnieniami.*
2. Instalacja wodno – kanalizacyjna do czyszczenia.
3. Wymiana syfonu podwójnego w kuchni.
4. Wykonanie w kuchni podejścia do pralki.
5. Demontaż okładzin ściennych w kuchni.
6. Czyszczenie zlewozmywaka dwukomorowego oraz baterii zlewozmywakowej.
7. Dostawa i montaż nowej kuchni elektrycznej lub kuchni gazowej wraz z butlą, reduktorem i czujnikiem gazu i dymu,
8. Montaz paneli podłogowych w pokojach.
9. Montaż płytek podłogowych w kuchni i łazience.
10. Wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej i zewnętrznej w całym lokalu.
11. Usprawnienie i czyszczenie kabiny natryskowej wraz z baterią prysznicową.
12. Wymiana deski sedesowej.
13. Czyszczenie umywalki oraz baterii umywalkowej w łazience.
14. Likwidacja i zabudowanie naświetla w łazience.
15. Usprawnienie i czyszczenie stolarki okiennej.
16. Gipsowanie i malowanie parapetów betonowych.
17. Wymiana kratek wentylacyjnych w lokalu.
18. Malowanie grzejników wraz z rurami.
19. Naprawa tynków w lokalu.
20. Malowanie ścian i sufitów w lokalu.

Uwaga !!
*Wymagane jest aby osoba uprawniona potwierdziła wykonane prace protokołem zawierającym pomiary elektryczne.